## Bus data
Bus number | Real power consumed (MW) | Reactive power consumed (Mvar) | Real power delivered (MW) | Voltage (pu)
1 |  |  |  | 1
2 | 40 | 20
3 | 25 | 15
4 | 40 | 20
5 | 50 | 20

## Line data
Source bus | Destination bus | Total resistance | Total reactance | Total susceptance | Maximum apparent power (MVA)
1 | 2 | 0.05 | 0.11 | 0.02
1 | 3 | 0.05 | 0.11 | 0.02
1 | 5 | 0.03 | 0.08 | 0.02
2 | 3 | 0.04 | 0.09 | 0.02
2 | 5 | 0.04 | 0.09 | 0.02
3 | 4 | 0.06 | 0.13 | 0.03
4 | 5 | 0.04 | 0.09 | 0.02