## Bus data
Bus number | Real power consumed (MW) | Reactive power consumed (Mvar) | Real power delivered (MW) | Voltage (pu)
1 |  |  |  | 1.05
2 | 96 | 62
3 | 35 | 14
4 | 16 | 8
5 | 24 | 11 | 48 | 1.02

## Line data
Source bus | Destination bus | Total resistance | Total reactance | Total susceptance | Maximum apparent power (MVA)
1 | 2 | 0.02 | 0.1 | 0.06
1 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.04
2 | 3 | 0.04 | 0.2 | 0.05
2 | 5 | 0.05 | 0.25 | 0.04
3 | 4 | 0.05 | 0.25 | 0.04
3 | 5 | 0.08 | 0.4 | 0.02
4 | 5 | 0.1 | 0.5 | 0.15